МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования

Луганской Народной Республики

«Луганский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ аграрный университет»

Запрос

о предоставлении ценовой информации

№ 69 от 14.04.2021г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» во исполнение Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой информации для предоставления услуг:

| № п/п | Предмет закупки | Информация о предмете закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Текущий ремонт здания Детского сада инв. № 10301059 Частичный ремонт шиферной кровли. Объемы работ указаны в таблице №1. | услуга | 1 |

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 1,33 |
| 2 | Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750х1130 мм, толщина 5,8 мм | 100м2 | 1,33 |
| 3 | Коньки из оцинкованной стали | м | 24,42 |
| 4 | Дюбели 6х60 мм | шт | 200 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100м2 | 1,33 |
| 6 | Антисептирование водными составами | 100м2 | 1,0853 |
| 7 | Антисептик по дереву | л | 27,1325 |
| 8 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок и обрешётки | 100м2 | 1,33 |
| 9 | Устройство стропил и конька | м3 | 1,6185 |
| 10 | Антисептик по дереву | л | 17,58 |
| 11 | Устройство из листовой стали коньков | 100м | 0,06 |
| 12 | Коньки из оцинкованной стали | м | 6,6 |
| 13 | Дюбели 6х60 мм | шт | 77 |
| 14 | Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15км на расстояние 15 км | т | 3,402 |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга:

- предполагаемый срок проведения закупки: апрель-май 2021г.

- место предоставления услуги: по адресу заказчика услуги;

- срок предоставления услуги: в течение 30 дней от даты заключения договора;

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг;

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цена услуг. 
В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы услуги на условиях, указанных в запросе.

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su

Коммерческие предложения принимаются до 16:00 20.04.2021

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии

по конкурсным торгам                                                                                   Л.Е. Шульженко