МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования

Луганской Народной Республики

«Луганский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ аграрный университет»

Запрос

о предоставлении ценовой информации

№ 71 от 14.04.2021г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» во исполнение Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой информации для предоставления услуг:

| № п/п | Предмет закупки | Информация о предмете закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Текущий ремонт Общежития №4 инв. №10301033 замена деревянных окон на металлопластиковые Объемы работ указаны в таблице №1. | услуга | 1 |

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел. Окна |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,05 |
| 2 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,147 |
| 3 | Разборка отливов из листовой стали | 100м | 0,115 |
| 4 | Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок | 100 м2 | 0,044 |
| 5 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,147 |
| 6 | Установка пластиковых подоконных досок | 100м | 0,11 |
| 7 | Монтаж оконных сливов | 100м | 0,115 |
|  | Раздел. Прочие работы |  |  |
| 8 | Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15км на расстояние 15 км | т | 1,206 |

1. В наружных оконных блоках применяются металлопластиковые окна с пятикамерным профилем с двухкамерным стеклопакетом с энергосбережением (для соблюдения коэффициента теплопередачи ≥0,6 м2 °С/Вт) . Показатели внешнего вида и качества поставляемой продукции оконных блоков и фурнитуры должны соответствовать образцу эталону предоставляемому подрядчиком, а также соответсвовать ГОСТ 3067-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, ГОСТ 30777-2012 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга:

- предполагаемый срок проведения закупки: апрель-май 2021г.

- место предоставления услуги: по адресу заказчика услуги;

- срок предоставления услуги: в течение 30 дней от даты заключения договора;

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг;

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цена услуг. 
В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы услуги на условиях, указанных в запросе.

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su

Коммерческие предложения принимаются до 16:00 20.04.2021

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии

по конкурсным торгам                                                                                   Л.Е. Шульженко