МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования

Луганской Народной Республики

«Луганский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ аграрный университет»

Запрос

о предоставлении ценовой информации

№ 112 от 29.06.2021г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» во исполнение Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой информации для предоставления услуг:

| № п/п | Предмет закупки | Информация о предмете закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Текущий ремонт здания Детского сада инв. № 10301059 Частичный ремонт шиферной кровли. Объемы работ указаны в таблице №1. | услуга | 1 |

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750х1130 мм, толщина 5,8 мм Коньки из оцинкованной стали Саморез ПШ 19 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов Антисептирование водными составами Выправка деревянных стропильных ног с постановкой подкосов Антисептирование водными составами Устройство стропил и конька Установка шпилек с креплением болтами Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам Примыкание Дюбели 6х40 мм Саморез ПШ 19 Устройство из листовой стали коньков Коньки из оцинкованной стали Саморез ПШ 19 Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15км | 100м2 100м2 м шт. 100м2 100м2 100 ног 100м2 м3 100шт 100м м шт. шт. 100м м шт. т | 1,41 1,41 24,42 200 1,41 0,89 0,2 0,4356 0,09 0,32 0,06 8 77 64 0,38 42 336 2,284 |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга:

- предполагаемый срок проведения закупки: июль 2021г.

- место предоставления услуги: по адресу заказчика услуги;

- срок предоставления услуги: в течение 30 дней от даты заключения договора;

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг;

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цена услуг. 
В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы услуги на условиях, указанных в запросе.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации;

- устав или положение (при наличии);

- справка о взятии на учет налогоплательщика;

- свидетельство плательщика упрощенного налога (при наличии);

- специальное разрешение (при наличии);

- уведомление о регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок Луганской Народной Республики

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1 Административная хозяйственная часть, каб. 3 г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91008 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su

Коммерческие предложения принимаются до 15:00 02.07.2021.

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии

по конкурсным торгам                                                                                   С.М. Минаев